|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к Акту готовности ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»к 2018/2019 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Устав ОО утвержден Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 594-д от 03.12.2015 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | На правах оперативного управления, имеются свидетельства о государственной регистрации права | Выписки из единого государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав от 21.07.2016  |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок от 07.09.2017 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | 1) Лицензия № 18208, выданная 02.02.2016 Министерством общего и профессионального образования Свердловской области бессрочно, имеется Приложение: начальное общее образование, основное общее образование.Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу2) Виды образовательной деятельности: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для умственно отсталых детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация питания, медицинского и психолого-педагогического сопровождения обучающихся.3) Свидетельства об аккредитации нет |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1) Программы специальной (коррекционной) школы, АООП для ОУО |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Программа развития образовательной организации на 2015 – 2020 гг. утверждена 15.04.2016, приказ № 61-од. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на \_2018/2019\_учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1) План работы образовательной организации на 2018/19 учебный год 02.07.2018, приказ № 118-од |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) 22) 23) нет |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1) одна смена2) 23 класса, 232 обучающихся |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) 2702) 233) 2454) нет5) нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 4 чел.35 чел. 5 чел.НетНет 3 чел.39 чел. 4 чел.35 чел. 5 чел.НетНет 3 чел.39 чел.Нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | 1. Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних Свердловской области на 2018 г. Утвержден Министром МОПО СО Биктугановым Ю.И. 20.02.2018, ВРИО нач. полиции ГУ МВД России по СО Мазаевым А.Н. 27.02.2018
2. Комплексный межведомственный план мероприятий по предупреждению ДТП с участие несовершеннолетних на территории г. Екатеринбурга на 2018 г. Утвержден Начальником ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу В.Л. Буйдалиным 25.01.2018, начальником Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга

Е.А. Сибирцевой 25.01.2018 3) Комплексный межведомственный план заинтересованных организаций и ведомств по профилактике и гибели и травматизма детей при пожарах на 2018 г. Утвержден нач. ОНД и ПР МО «Город Екатеринбург» ГУ МЧС России по СО Ганиным М.М. 15.01.2018, начальником Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой 22.01.2018. |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | Акты технического контроля № 7 от 26.06.2018№ 6 от 26.06.2018№ 3 от 26.06.2018  | 1) Система канализации готова2) Система отопления готова, проведена опрессовка системы отопления совместно с представителем ЗАО «межотраслевой концерн «Уралметпром» и подписанием акта готовности 29.06.20183) Система водоснабжения готова |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с СанПин в полном объеме |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками – 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащение учебных мастерских в соответствии с требованиями. Произведен косметический ремонт. |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Спортивные залы готовы.Произведен частичный косметический ремонт. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | Наличие спортивного инвентаря – 100%Изношенность оборудования, инвентаря – 30% (необходимо обновить спортивные маты, лыжи, мячи, ракетки)Акт от 26.06.2018, № 12, Татищева, 78Акт от 26.06.2018, № 12, Готвальда, 19а |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | Спортивные площадки имеются, готовы.Требуется обновление оборудования на спортивных площадках. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт от 26.06.2018, № 13, Татищева, 78Акт от 26.06.2018, № 13, Готвальда, 19а |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 2) В.Н.Землянова, зам дир. по АХР; Н.С.Фролова, инженер по ОТ3) проведено обучение сотрудников ОУ правилам ПБ 07.06.2018 инспектором Госпожнадзора 4) обучение обучающихся ППБ ведётся в рамках курса КБЖ классными руководителями;5) эвакуационные учения с обучающимися проводятся 1 раз в четверть во взаимодействии с Госпожнадзором |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1)достаточно 2) имеется журнал учета огнетушителей 3) проверка средств на срок годности проводится, при необходимости – их замена  |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) АПС и система оповещения имеются, в исправном состоянии   3) договор на техническое обслуживание установок № 39/1-ПС/2018 с ООО ПКФ «Партнер-Маркет» 4) договор на мониторинг и техническое обслуживание Объектовой станции РСПИ «Стрелец-Мониторинг» № 062-18-ТМО с ООО «Актай-Мониторинг» в обоих зданиях ОУ 5) В.Н. Землянова, зам директора по АХР;6) Нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Проверка и измерения электроустановок проведены ООО «Группой компании «Метасеть» 18.06.2018 | Рекомендации будут выполнены в течение учебного года |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Готово, акт от 26.06.2018, № 1.1, Татищева, 78Готово, акт от 26.06.2018, № 1.1 Готвальда, 19а |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Пожарная декларация согласована: № 65 401 000-00877-5/2/37 ВИ от 23.04.2010 – здание по Татищева,78№ 65 401 000-00876-5/2/8 ВИ от 23.04.2010 - здание по Готвальда,19а |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 01-08-12/23 от 20.02.20181)142) 123) 2 до 20.12.20184) 05) План устранения нарушений – до 20.12.2018 Приказ № 28-ОД от 26.02.2018;6) Отчет до 20.12 2018. 13.06.2018 для исполнения предписания направлен в МОПО СО запрос на выделение дополнительных денежных средств на основании приложенных и утвержденных смет. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников | Землянова В.Н. – зам.директора по АХР обучалась в ООО «Региональное агентство по подготовке руководящих кадров бизнес-образования» |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) в здании по ул. Татищева, 78 – буфет-раздатка,в здании по ул. Готвальда, 19а – обеденный зал МАОУ Лицей № 12.2) буфет-раздатка оснащена в соответствии с требованиями3) акт технического контроля от ООО «Сервис Комбинат Торгтехника» согласно договора № 11121 от 01.01.2018 на техническое обслуживание торговой техники4) 2 договора на оказание услуги по питанию: ООО»Жемчужина».; ООО « В Аппетит» 5) 220 чел. – 100% (за исключением обучающихся на дому) 6)паспортизация пищеблока не проводится, т.к. собственной столовой ОУ не имеет  |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Для бактерицидного обеззараживания воздуха в зданиях ОУ установлены облучатели-рециркуляторы «Дезар-3» - 6 шт., в том числе передвижные – 2 шт. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акт № 2/21 от 21.06.2018 здание по Готвальда, 19а,Акт № 3/21 от 21.06.2018 здание по Татищева, 78,  Техническое состояние вентиляционных и дымовых каналов обследованы организацией ВДПО |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)Медицинские кабинеты в обоих зданиях – имеются 2)Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-004281 от 22.09.2016 3)По штатному расписанию и в наличии 1 врач, 2 медсестры |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Забор питьевой воды на исследования по микробиологическим показателям будет произведен в августе 2018 года. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | Медицинские осмотры сотрудников ОУ проводятся в соответствии с установленным графиком. |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Рекомендаций от правоохранительных органов нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, в исправном состоянии. 2) Выведена КТС в УВО УМВД России по г.Екатеринбургу.3) Ответственный – зам.директора по АХР Землянова В.Н.4) договор на обслуживание с КТС в ФГУП «Охрана Росгвардии» от 01.01.2018  № 6793N001085) -6) - |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1. в дневное время - вахтер, предусмотрено в штатном расписании;

2) в ночное время - сторож, предусмотрено в штатном расписании; |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) ограждение имеется;2)состояние ограждения соответствует требованиям |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) система видеонаблюдения имеется, камеры установлены внутри и на зданиях; 2) всего: 8/11 (ул. Татищева,78/ул.Готвальда,19а) внутри здания: 2/6 камер, по периметру: 6/53) вывод изображения осуществляется на монитор на рабочем месте дежурного вахтёра ОУ;4) В.Н.Землянова, зам дир. по АХР;5)договора на техническое обслуживание нет |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1. нет
2. нет
 |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1) ответственный А.В.Филоненко, зам.директора;2) обучение сотрудников ведётся в рамках программы по ГОиЧС; 3) обучение обучающихся ведётся в рамках курса КБЖ |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | 1) имеется;2) исправно |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | паспорт разработан, согласован вподразделениях: 1) УМВД России по г. Екатеринбургу 29.03.2016;2) АТК в МО «г. Екатеринбург» 14.03.2016;3) УФСБ России по Свердловской области 20.04.2016; |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | ревизия проведена на основании приказа № 126-од от 01.09.2017; |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 6 компьютеров |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор № Е 23164950 от 01.01.2018 |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | ) тип контент-фильтра - программныйназвание«Интернет-цензор»2)Имеют контент-фильтры три компьютера из десяти, имеющих доступ к сети Интернет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | акт № 22 от 26.06.2018 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | приказ № 110-од от 29.08.2017, ответственные – Заварзина Л.А. зав.библиотекой, Емельянов И.В. инженер-электроник, Плотникова Д.С. педагог-психодог |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | Школьного автобуса нет |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | 1) имеется;2) паспорт утвержден 30.09.2013;3) паспорт согласован в Госавтоинспекции  24.10.2013;4) паспорт согласован в Администрации Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 18.10.2013 |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется (внутришкольная площадка) |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеются |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации  | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
	2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;
	3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1) расположенность ОУ и ограждения территории, исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;2) пешеходных переходов 4, соответствуют ГОСТ Р52289–2004;3) состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключает их движение по проезжей части |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Н.С.Фролова, инженер по охране труда, приказ № 8-лс от 16.01.2008 Согласно штатного расписания |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2017-2020 годы; Зарегистрировано «Екатеринбургский центр занятости» 13.02.2017 |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1. Инженер по охране труда. Удостоверение № 022 от «11» декабря 2015г |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | 1. План организационно-технических мероприятий на 2017-2018 уч. год. Приказ № 98-од от 09.08.20172.План мероприятий по предупреждению травматизма среди обучающихся на 2017-2018 уч. год. Приказ № 97-од от 08.08.2017 |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Комплект инструкций по охране труда, применяемых в организации; Приказ № 64 от 24.04.2015 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | 1. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Один раз в 6 мес. |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1. 37 рабочих мест;
2. 37 рабочих мест;
3. Нет;

Проведена в июне 2017 года |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт не проводился |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт кабинетов, помещений силами сотрудников ОУ. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 годи последующие годы | Перспективного плана капитального ремонта нет |